## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 弱电系统
1.2 | C室内强电部分
1.3 | 防雷接地工程
1.4 | 室外强电管网
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
弱电系统
1 | 030904003001 | 残卫报警按钮 | [项目特征] 1.名称:残卫报警按钮 2.规格:详设计 3.安装:下端距地0.5米 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
2 | 030904005001 | 残卫声光报警器 | [项目特征] 1.名称:残卫声光报警器 2.规格:详设计 3.安装:下端距地0.5米 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
3 | 030411001009 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:WC/CC [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 21.41
4 | 030411004006 | 配线 RYJS-4X1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RYJS-4X1.0 [工作内容] 1.配线 | m | 21.41
| C | 室内强电部分
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017001 | 照明插座电源总箱AL1 Pe=20kW | [项目特征] 1.名称:照明插座电源总箱AL1 2.型号:Pe=20kW 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 景观照明配电箱JGAL Pe=5kW | [项目特征] 1.名称:景观照明配电箱JGAL 2.型号:Pe=5kW 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体及内部元器件安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030412005001 | 单管LED节能灯 28W | [项目特征] 1.名称:单管LED节能灯 28W 2.型号规格:220V 1*28W COSΦ≥0.9 3300K≤Tcp≤5300K,Ra=85,Φ=2500lm 3.安装形式:详设计 4.其他:含附件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 | 套 | 1
4 | 030412001001 | 防潮壁灯 7W | [项目特征] 1.名称:防潮壁灯 2.规格:7W 3.类型:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
5 | 030404033001 | 卫生间换气扇 | [项目特征] 1.名称:卫生间换气扇 2.型号:BLD-250 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.安装位置:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 6
6 | 030412001002 | 天棚吸顶灯 22W | [项目特征] 1.名称:天棚吸顶灯 2.型号、规格:1x10W LED节能灯,光源色温要求为4500~5700K,显色性≥80,光通量≥800Lm。 3.安装形式:综合考虑 4.其他:含附件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 | 套 | 19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404035001 | 安全型挂式空调插座 | [项目特征] 1.名称:安全型挂式空调插座 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 15A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
8 | 030404035002 | 安全型单相二、三孔暗插座 | [项目特征] 1.名称:安全型单相二、三孔暗插座 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
9 | 030404034001 | 暗装单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
10 | 030404034002 | 暗装双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404034003 | 暗装三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三联单控开关 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
12 | 030404035003 | 安全型单相二、三孔暗插座(防水防溅) | [项目特征] 1.名称:安全型单相二、三孔暗插座(防水防溅) 2.材质、规格:详设计 3.规格:250V 15A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
13 | 030411001001 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称 规格:配管 2.材质:阻燃PVC 3.规格:PC20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 | m | 107.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001002 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称 规格:配管 2.材质:阻燃PVC 3.规格:PC25 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 | m | 23.42
15 | 030411004001 | 电气配线 BV-2.5（管内） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 333.15
16 | 030411004002 | 电气配线 BV-2.5（槽内） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:槽内 3.规格、型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 33.18
17 | 030411004003 | 电气配线 BV-4（管内） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 80.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411004004 | 电气配线 BV-4（槽内） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:槽内 3.规格、型号:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 107.99
19 | 030411003001 | 照明金属线槽 100*50 | [项目特征] 1.名称:照明金属线槽 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:详见设计 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 16.88
20 | 030411006001 | 开关盒插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒插座盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 16
21 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
防雷接地工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409005001 | 避雷网 Φ12热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙四周明敷 5.混凝土块尺寸:详见设计 6.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 101.11
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质、规格:利用柱子或剪力墙内两根Φ16或四根Φ10以上主筋通长焊接 3.安装部位:详见设计 4.安装形式:综合考虑 5.断接卡子、箱材质、规格:圆钢Φ16 6.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 138.19
3 | 030409008003 | 接地端接卡子 | [项目特征] 1.名称:接地端接卡子 2.材质:引下线在距地0.3m处暗装接地端接卡子,作接地电阻测试点, 3.规格:100*100*10 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 热镀锌扁钢-50*6 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*6 4.安装部位:基础层 5.安装形式:综合考虑 6.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 95.5
5 | 030409B01001 | 接地跨接线 | [项目特征] 1.名称:接地跨接线 2.其他:详设计并满足相关设计规范要求 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 16
6 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*6 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030409008002 | MEB总等电位联结箱 | [项目特征] 1.名称:MEB总等电位联结箱 2.材质:采用BV-1x25铜芯软电线沿结构柱穿PC32暗敷设,下与接地体连通。 引至室内地坪0.3米处引出MEB总等电位端子板接地连接点。 3.安装方式:接地作法详见《15D502》,P17,P28页。 [工作内容] 1.本体安装 2.铜芯软电线连接 | 块 | 1
8 | 030409008001 | LEB端子箱 | [项目特征] 1.名称:LEB端子箱 2.材质:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2
9 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
室外强电管网
1 | 030412004001 | 草坪灯 18W | [项目特征] 1.名称:草坪灯 2.型号规格:节能灯 IP65 220V 1*18W COSΦ≥0.9 3300K≤Tcp≤5300K,Ra=80,Φ=980lm 3.安装形式:满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412004002 | 地埋射灯 36W | [项目特征] 1.名称:地埋射灯 2.规格:36W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1
3 | 030412007001 | 庭院灯 65W | [项目特征] 1.名称:庭院灯 2.规格:36W 3.灯杆材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 4.灯架形式及臂长:满足设计要求及施工验收规范 5.附件配置要求:满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 7
4 | 030408001003 | 电力电缆WDZC-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10mm2 4.敷设方式、部位:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 4.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408001004 | 电力电缆WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3.敷设方式、部位:详设计 4.电压等级(kV):0.6/1kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150
6 | 030408006001 | 电力电缆头WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:WDZC-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 3.电压等级(kV):0.6/1KV 4.其他:满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
7 | 030411004005 | 电气配线 BV-6（管内） | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:BV-6 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 390.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001008 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称 规格:配管 2.材质:阻燃PVC 3.规格:PC32 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 129.04
9 | 030411001005 | 配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 270
10 | 030411001007 | 配管 PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC40 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 4.5
11 | 030411001004 | CPVCΦ110 | [项目特征] 1.名称:3孔排管 2.型号、材质:CPVCΦ110 3.排管排列形式:1*3 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 2.管枕安装 | m | 150
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030409002002 | 管沟接地母线 热镀锌扁钢-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:基础层 5.安装形式:综合考虑 6.其他:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 150
13 | 040205001001 | 强、弱电检修小型手孔井 | [项目特征] 1.垫层材质:C20商品砼100mm厚 2.井外盖材质及规格:C30钢筋商品砼井盖80mm厚 3.井内盖材质及规格:C30混商品砼80mm厚 4.井内、外盖填充材料:C30商品砼 5.钢筋种类、规格、型号:综合考虑 6.井壁做法:MU10砖砌体和M10水泥砂浆砌筑 7.砂浆种类:商品湿拌砂浆 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.模板制作、安装、拆除 5.钢筋制作、安装 6.井盖安装 7.泄水孔安装 | 座 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 54.58
15 | 010103001001 | 槽坑回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 30.04
16 | 010103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合 2.运距:起运1km 3.装运方式:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输 2.密闭运输 | m3 | 24.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010103002002 | 余方弃置（增运4km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合 2.运距:增运4km 3.其他:报价按增运4km考虑，结算时按每公里折算综合单价乘以实际距离计算 [工作内容] 1.增运 2.密闭运输 | m3 | 24.54
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注