## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C室内给排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 室内给排水工程
1 | 031004006001 | 蹲式大便器（含脚踏冲洗阀） | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含脚踏冲洗阀1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 | 套 | 13
2 | 031004006002 | 坐便器（带水箱） | [项目特征] 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含带水箱1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 4
3 | 031004006003 | 残疾人坐便器（带水箱） | [项目特征] 1.名称:残式坐便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含带水箱1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004007001 | 小便器（含感应冲洗阀） | [项目特征] 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含感应冲洗阀1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.接线 | 套 | 3
5 | 031004007002 | 儿童小便器（含感应冲洗阀） | [项目特征] 1.名称:儿童小便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含感应冲洗阀1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.接线 | 套 | 1
6 | 031004007003 | 残疾人小便器（含感应冲洗阀） | [项目特征] 1.名称:残式小便器 2.材质:陶瓷 3.配置:含感应冲洗阀1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.接线 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031004003001 | 洗脸盆（带感应式水龙头） | [项目特征] 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.配置:含感应式水龙头1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.接线 | 套 | 7
8 | 031004003002 | 残疾人洗脸盆（带感应式水龙头） | [项目特征] 1.名称:洗脸盆（残） 2.材质:陶瓷 3.配置:含感应式水龙头1个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装（成套） 2.附件安装 3.接线 | 套 | 3
9 | 031004004001 | 拖布池（带不锈钢水龙头） | [项目特征] 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.配置:含不锈钢水龙头一个及配套五金 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031004009001 | 烘手器 | [项目特征] 1.材质:烘手器 2.型号、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
11 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7
12 | 031004014002 | 地漏 DN150 | [项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
13 | 031004014003 | 地漏 DN100 | [项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
14 | 031004014004 | 地漏 DN80 | [项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN80 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001006001 | PPR给水管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 20.62
16 | 031001006002 | PPR给水管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 12.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031001006003 | PPR给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 61.55
18 | 031001006004 | PPR给水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 2.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031001007001 | PPR给水管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关施工规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 8.98
20 | 031001007002 | PPR给水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关施工规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 19.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 031001007003 | PPR给水管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关施工规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 28.38
22 | 031001007004 | PPR给水管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关施工规范要求 6.管卡安装要求:满足设计及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 2.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 031001006005 | UPVC排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 67.63
24 | 031001006006 | UPVC排水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 53.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 031001006007 | UPVC排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验设计要求及通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 40.53
26 | 031001006008 | UPVC排水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验设计要求及通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 10.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 031001006009 | UPVC排水管 DN100(雨水) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.灌水试验及通球试验设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 20.72
28 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
29 | 031003013003 | 水表 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 031003003001 | 闸阀 DN40 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
31 | 031003003002 | 闸阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
32 | 031003013002 | 水表 DN40 | [项目特征] 1.名称:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
33 | 031003013001 | 水表 DN65 | [项目特征] 1.名称:水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 031002003001 | 套管 DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 5
35 | 031002003002 | 套管 DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
36 | 031002003003 | 套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
37 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3（带箱） | [项目特征] 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABC3 3.配置:每个放置式灭火器箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 [工作内容] 1.灭火器设置 2.箱体设置 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:详设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 64.23
39 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 64.23
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 10800
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 10800 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10800
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 给排水抗震支架 |  | 10800
合 计 |  |  | 10800 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注