## 封-1 招标工程量清单
|  | 建筑工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 墙、柱面装饰工程
1.9 | 其他建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 368.06
2 | 010103001002 | 房心回填 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 27.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103001003 | 槽坑回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 248.12
4 | 010103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合 2.运距:起运1km 3.装运方式:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输 2.密闭运输 | m3 | 91.96
5 | 010103002002 | 余方弃置（增运4km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴等弃料综合 2.运距:增运4km 3.其他:报价按增运4km考虑，结算时按每公里折算综合单价乘以实际距离计算 [工作内容] 1.增运 2.密闭运输 | m3 | 91.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 | m3 | 14.63
2 | 010401003001 | M10砂浆砌筑MU10烧结页岩实心砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.25
3 | 010401004001 | M10砂浆砌筑MU15烧结多孔页岩砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结多孔页岩砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 68.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010401004002 | M10砂浆砌筑MU5烧结多孔页岩砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU5烧结多孔页岩砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 0.68
5 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋规格:综合考虑 2.设置要求:详设计 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | t | 0.428
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010103001001 | 换填土石垫层 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土及碎石混合，具体详设计 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 229.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501001003 | C15细石混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:细石商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.16
3 | 010502002001 | 构造柱C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.22
4 | 010503001001 | 基础梁C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010501002001 | 带形基础C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 28.43
6 | 010503005001 | 过梁C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.26
7 | 010505002001 | 无梁板C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 15.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010505008001 | 雨篷C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.02
9 | 010504001001 | 女儿墙C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.78
10 | 010507007001 | 钢筋混凝土带C20 | [项目特征] 1.部位:窗洞口下部 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.面层厚度:100厚C15混凝土提浆抹面 2.混凝土种类:商品混凝土 3.其他要求:详西南11J812-P4-1 [工作内容] 1.素土夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 43.59
12 | 010507001002 | 无障碍坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:80厚C15混凝土垫层 2.面层厚度:200*100*60透水砖 3.混凝土种类:商品混凝土 4.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.素土夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 3.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010507001003 | 人行坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:80厚C15混凝土垫层 2.面层厚度:200*100*60透水砖 3.混凝土种类:商品混凝土 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.素土夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 42.84
14 | 010507007004 | 坡道侧墙C15 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.03
15 | 010507005001 | 压顶C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010501001001 | 150厚C10混凝土地面垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.72
17 | 010501001002 | 300厚C10混凝土地面垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.79
18 | 010507007002 | C15砼挡水 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 010507007003 | C20细石混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.01
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.858
21 | 010516B02001 | 电渣压力焊 | [项目特征] 1.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.电渣压力焊接 | 个 | 20
金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.8厚金属网9*25孔，居中600宽 2.加固方式:不同材质结合处铺挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 311.68
门窗工程
屋面及防水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010902003001 | 有保温不上人屋面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆,分格缝1*1m 3.找坡层厚度及做法要求:最薄处150厚B03泡沫混凝土保温兼找坡层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆，3000*3000分格，分格缝宽20，缝内嵌改性沥青密封膏 5.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 6.砂浆种类:商品湿拌砂浆 7.其他要求:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.找坡 4.混凝土制作、运输、摊铺、养护 5.分格缝 | m2 | 105.71
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902003002 | 无保温不上人屋面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆,分格缝1*1m 3.找坡层厚度及做法要求:最薄处30厚B03泡沫混凝土找坡层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆，3000*3000分格，分格缝宽20，缝内嵌改性沥青密封膏 5.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 6.砂浆种类:商品湿拌砂浆 7.其他要求:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.找坡 4.混凝土制作、运输、摊铺、养护 5.分格缝 | m2 | 16.16
3 | 010902001001 | 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:详设计 3.防水层做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 121.86
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010902001002 | 4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2.防水层数:详设计 3.防水层做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 121.86
5 | 010904002001 | 1.5厚涂膜防水（地面） | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 123.96
6 | 010903002003 | 6mm厚聚合物水泥砂浆墙面 | [项目特征] 1.防水膜品种:6mm厚聚合物水泥砂浆 2.涂膜厚度、遍数:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 307.39
7 | 010903002001 | 1.5厚涂膜防水（墙面） | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 196.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010904002002 | 1.2厚防水涂料（地面） | [项目特征] 1.防水膜品种:1.2厚防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 7.51
9 | 010903002002 | 1.2厚防水涂料（墙面） | [项目特征] 1.防水膜品种:1.2厚防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 7.94
10 | 010902005001 | 屋面排(透)气管 | [项目特征] 1.排(透)气管品种、规格:满足设计及规范要求 2.具体做法:详西南11J201-P33 [工作内容] 1.排(透)气管及配件安装、固定 2.铁件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 2.15
保温、隔热、防腐工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011001003001 | 20厚C型保温砂浆 | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚C型保温砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.涂保温材料 | m2 | 307.39
墙、柱面装饰工程
1 | 011201001001 | 内墙抹灰1 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆抹灰 2.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰 | m2 | 145.72
2 | 011201001002 | 内墙抹灰2 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚1：3水泥砂浆 2.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰 | m2 | 301.82
3 | 011201001003 | 内墙抹灰3 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆 2.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰 | m2 | 301.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011201001004 | 外墙抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：3水泥砂浆 2.砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰 | m2 | 307.19
其他建筑工程
1 | 050303009001 | 防腐木格栅遮阳 | [项目特征] 1.防腐木种类:100*200方木 2.预埋件:角钢L125*80*7 3.其他要求:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.预埋件制作、安装 | m2 | 12.99
2 | 050303009002 | 防腐木格栅 | [项目特征] 1.防腐木种类:100*20木板与150*150方木榫接 2.预埋件:槽钢18 3.其他要求:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.预埋件制作、安装 | m2 | 6.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 050307017001 | 废纸篓 | [项目特征] 1.名称:废纸篓 2.规格尺寸及材质:详设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 | 个 | 1
4 | 040201022001 | 室外排水沟 | [项目特征] 1.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.水沟材料:C20混凝土底板及侧壁 3.抹面要求:20厚1：3水泥砂浆 4.砂浆要求:湿拌商品砂浆 5.盖板材质、规格:铸铁水篦 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 56.26
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 105.71
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 85000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 85000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 化粪池 | 座 | 80000
2 | 景墙标识 | 项 | 5000
合 计 |  |  | 85000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
合 计